Основные технические характеристики на  предварительный типоряд для микроГЭС ПОТОК
	Параметр
	ПОТОК-100х2-100
	ПОТОК-150х2-150
	ПОТОК-300х2-300

	Диаметр турбины, мм
	100
	150
	300

	Высота (глубина погружения) турбины, мм
	100
	150
	300

	Количество турбин, шт
	2
	2
	2

	Мощность, Вт при скорости потока, м/сек**
	1,0
	7,0
	16,0
	66,0

	
	2,0
	60,0
	130,0
	530,0

	
	3,0
	200,0
	300,0
	1800,0

	Примечание:
	
	
	
	

	Поставка под заказ
	
	
	
	

	** мощность при установке двух боковых дефлекторов
	


